## Solar cell
| พัดลม | ชม | จำนวน | รวม W | เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) |  | เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Charge Controller) | แบตเตอรี่ (Battery) |  | เครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter) | โดยสรุปก็คือ บ้านหลังนี้จะใช้อุปกรณ์ระบบโซล่าเซลล์ ดังต่อไปนี้
[5 empty] | ขนาดของแผง = ค่าการใช้พลังงานรวมทั้งหมด / 5 ชั่วโมง (ปริมาณแสงอาทิตย์ที่น่าจะได้ใน 1 วัน) |  | ซึ่งต้องมีขนาดเท่ากับหรือมากกว่า กระแสไฟฟ้า (Amp) ที่ไหลผ่านจากแผงโซลาร์เซลล์สู่แบตเตอรี่ดังนั้น ขนาดของเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า ควรมีขนาดเกินกระแสไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ เช่น แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 120W 8A ควรใช้ เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า ขนาด 10 A | Ah = ค่าพลังงานรวม / [แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ X 0.6 (% การใช้งานกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในแบตเตอรี่) X 0.85(ประสิทธิภาพของ Inverter)] |  | ไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดมีบัลลาสน์อิเล็กทรอนิกส์ในตัว จำนวน 2 ดวง (18W x 2) เป็นเวลา 6 ชั่วโมงต่อวัน และโทรทัศน์สี 21 นิ้ว (120 W) ประมาณ 3 ชั่วโมงต่อวัน | 1. แผงโซลาร์เซลล์ ( Solar Cell Panel ) ขนาด 12V 500W
[5 empty] | แผงต่ำกว่า 90 W x 0.5 |  |  | = {( 18W X 2 ดวง) X 6 ชั่วโมง} + {(120 W) X 3 ชั่วโมง} / [12 โวลต์ X 0.6 X 0.85] |  | = (18 W X 2 ดวง) + (120 W) | 2. แบตเตอรี่ ( Battery ) ขนาด 12 V 500Ah หรือมากกว่า
[5 empty] | มากกว่า x 0.7 |  |  | = 94.117 Ah |  | = 156 W | 3. เครื่องควบคุม ( Solar Charge Controller ) ขนาด 10A
[5 empty] | สูตร |  |  | ดังนั้น ขนาดของแบตเตอรี่ที่ใช้จะเป็นขนาด 12 โวลต์ 94.117 Ah หรือมากกว่า ฉะนั้นควรใช้ขนาดรุ่น 12 โวลต์ 100Ah หรือ 125Ah |  | ดั้งนั้น ขนาดของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าควรมีขนาด 156 W แต่ควรมีขนาดสูงกว่าสำหรับขนาดที่เหมาะควรใช้ ขนาด 200 W ซึ่ง ใช้กับแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ | 4. เครื่องแปลงไฟ ( Power Inverter ) ขนาด 200W
[5 empty] | p (w) = v (V) x I (Ah) |  |  | 12 | v
[8 empty] | 0.6 | %
|  |  |  | 20 | 10 |  |  | 0.85 | %
|  |  |  | 100 | 70 |  |  | 0.7
|  |  |  | 170 | 119
[7 empty] | 24.1667 | 6.12
พัดลม | 50 | 7 | 1 | 350 | 70 | w |  | 57.1895 | Ah
พัดลม | 115 | 7 | 1 | 805 | 161 | w |  | 39.9146 | Ah
พัดลม | 45 | 7 | 1 | 315 | 63 | w |  | 51.4706 | Ah
หลอดไฟ | 8 | 7 | 1 | 56 |  | w |  | 9.1503 | Ah
หลอดไฟ | 12 | 7 | 1 | 84 |  | w |  | 13.7255 | Ah
พัดลม | 50 | 7 | 1 | 350 |  | w |  | 57.1895 | Ah
พัดลม | 19 | 7 | 1 | 133 |  | w |  | 21.732 | Ah
รวม | 184 | [6 empty] | 188.7255 | Ah
[6 empty] | V | IVT | Ah/h | Bat | H การใช้งาน
|  |  |  | 12v | 15.3333 | 12 | 0.15 | 15.4833 | 112 | 7.2336
|  |  |  | 24v | 7.6667 | 24 | 0.15 | 7.8167 | 62 | 7.9318
| W | Hr | Amt | Total | 24V |  | 12V
พัดลม | 55 | 12 | 1 | 660 | 27.5 | Ah | 55 |  | Ah
พัดลม | 50 | 12 | 1 | 600 | 25 | Ah | 50 |  | Ah
พัดลม | 90 | 12 | 1 | 1080 | 45 | Ah
พัดลม | 55 | 12 | 1 | 660 | 27.5 | Ah | 55 |  | Ah
หลอดไฟ | 15 | 8 | 1 | 120 | 5 | Ah | 10 |  | Ah
หลอดไฟ | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ah | 0
หลอดไฟ | 15 | 3 | 1 | 45 | 1.875 | Ah | 3.75 |  | Ah
พัดลม | 20 | 12 | 1 | 240 | 10 | Ah | 20 |  | Ah
รวม | 315 |  |  | 3405 | 141.875 | Ah | 193.75 |  | Ah
681
DC | 165
AC | 2413.3333 | 133
90% | 2681.4815 |  | AC90%
| 2846.4815 |  | AC+DC | Wh/D
24V
แปลงหาค่าแบต
| 118.6034 | Ah
x2Day | 237.2068 | Ah
DOD 70-90% |  | 80%
แบตx2 | 296.5085 | Ah | 24V | 50 | 1230
x1 | 148.2542 | Ah
IVT
| 3016.6667 | W
| 1300W |  |  | 1600 w | 1290
Solar
| 1084.6725 | W |  | 170W | 1500
470
Charger
| 1355.8406 | W
24V | 600W
[5 empty] | 4020 | Bath
แผง | V | Ah | V | Ah | Ah | V | Ah/D
170 | 18 | 9.44 | 24 | 6.816 | 40.18 | 24 | 200.9
170 | 18
110 | 18.5 | 5.95 |  | 5.204
110 | 18 | 1.11
330 | 37.5 | 8.8 |  | 7.04 |  |  |  | 5895
340 | 37.5 | 8.8 |  | 7.04
340 | 37.5 | 8.8 |  | 7.04
340 | 37.5 | 8.8 |  | 7.04
รวม Watt | 1910 | w
ห้ามเกิน | 1440 | w | 60 | A
55.7083
ชาร์จ | 389.9583 | Ah
แบต | V | Ah | V | Ah | Ah | V
50 | 12 | 50 | 24 | 50 | 275 | 24
50 | 12
50 | 12 | 50 | 24 | 50
50 | 12
75 | 12 | 75 | 24 | 75 |  |  | 2430
75 | 12
50 | 12 | 50 | 24 | 50 |  |  | 2430
50 | 12
50 | 12 | 50 | 24 | 50
50 | 12
50 | 12 | 50 | 24 | 0
50 | 12

## New Solar
เครื่องใช้ไฟฟ้า | W | Hr | Amt | Total | 24V |  | 12V
พัดลม เก่า | 55 | 6 | 1 | 330 | 13.75 | Ah | 27.5 | Ah
พัดลม คอม | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0
พัดลม imaflex | 80 | 6 | 1 | 480 | 20
พัดลมพี่รบ | 55 | 6 | 1 | 330 | 13.75 |  | 27.5
หลอดไฟ ห้อง | 15 | 10 | 1 | 150 | 6.25 |  | 12.5
หลอดไฟ | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0
หลอดไฟ ห้องน้ำ | 15 | 2 | 1 | 30 | 1.25 |  | 2.5
พัดลม คอม | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0
พัดลมไอเย็น | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0
พัดลม DC 3 ตัว | 90 | 0 | 3 | 0 | 0
พัดลม | 100 | 6 | 1 | 600 | 25
รวม | 305 |  |  | 1920 | 80 | Ah | 70 | Ah
Solar cell | 384 | w/D | หาแผง/วัน
[6 empty] | มีอยู่ | เหลือ
แบตเตอรี่ | 156.8627 | 12.24 | Ah | 24V |  | 231 | 74.1373
| 313.7255 | 6.12 | Ah | 12V

## 01
หน่วย
| เดิม | ใช้ไป | 3.2484 | 4.2218 |  |  | บาท
| 4378 | 283 | 150 | 133 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484
[5 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218
[5 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217
[5 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22
[7 empty] | 19725 | 10000 | 1
[7 empty] | 17900 | 10000 | 2
[7 empty] | 278 | 10000 | 3
[7 empty] | 1140 | 10000 | 4
4463 | [6 empty] | 19800 | 10000 | 5
4470 | [7 empty] | 10000 | 6
4483 | [8 empty] | 7
4490 | [8 empty] | 8
4503 | [8 empty] | 9
4512 | [8 empty] | 10
4525 | [8 empty] | 11
4539 | [8 empty] | 12
4540 | [8 empty] | 13
4550 | [8 empty] | 14
4560 | [8 empty] | 15
4574 | [8 empty] | 16
4588 | [8 empty] | 17
4621 | [8 empty] | 18
4636 | [8 empty] | 19
4661 | [8 empty] | 20
|  |  | 487.26 | 561.4994 |  |  | 58843 | 60000
|  | ค่าบริการ | 38.22
|  | ค่าไฟ+บริการ | 1086.9794
|  | ค่าผันแปร/ภาษี | 43.36 | 0.07
|  | ภาษี | 73.0534
|  | รวม | 1116.6728

## 02
หน่วย
[5 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท |  |  | PSU
| 4661 | 4661 | 710 | 90 | 150 | 250 | 220 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484 |  |  | 650 | 650 | 750
| 4681 | [6 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218 |  | CPU | 65
| 4702 | [6 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217 |  | Fan | 200
| 4721 | [6 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22 | inno3D | 2070 |  |  | 215
| 4737 | [9 empty] | GALAX | 1660s |  | 90
| 4757 | [9 empty] | GALAX | 1660s |  | 90
| 4781 | [9 empty] | Colorful | 1660s | 90
[11 empty] | Colorful | 1660s | 90
150.7 | 4825 | [9 empty] | inno3D | 1660s |  | 90
221.8 | 4848 | [9 empty] | Gigabyte | 1660s |  | 90
298.4 | 4872 | [6 empty] | Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน |  |  | MSI | 1660ti |  | 90
377.5 | 4902 | [6 empty] | Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน |  |  | Gigabyte | 1070 |  |  | 150
449 | 4929 | [6 empty] | Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก |  |  | ASUS | 1050ti | 60
532.4 | 4962 | [6 empty] | Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร |  |  |  |  | 100
607.1 | 4991 | [6 empty] | Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
698.9 | 5019 | [6 empty] | Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
792.6 | 5046 | [6 empty] | Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
882.5 | 5072
993.7 | 5107
111.2 | 35
65
| 95 | [10 empty] | ใช้ | 340 | 450 | 365
| 125 | [10 empty] | เหลือ | 310 | 200 | 385
1457 | 5238
1562 | 5269
1658 | 5296
1766 | 5327
1870 | 5355
1990 | 5371
[5 empty] | 487.26 | 1055.45 | 972.774
|  |  |  | ค่าบริการ |  | 38.22
|  |  |  | ค่าไฟ+บริการ |  | 2553.704
|  |  |  | ค่าผันแปร/ภาษี |  | 43.36 | 0.07
|  |  |  | ภาษี |  | 175.7241
|  |  |  | รวม |  | 2686.0681
1767.61
1467.61

## 03
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท |  |  | PSU
|  | 5371 | 5371 | 1204 | 90 | 150 | 250 | 804 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484 |  |  | 650 | 650 | 750
[9 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218 |  | CPU | 65
[9 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217 |  | Fan | 200
|  | 5492 | [6 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22 | inno3D | 2070 |  |  | 215
| 29 | 5521 | [9 empty] | GALAX | 1660s |  | 90
| 33 | 5554 | [9 empty] | GALAX | 1660s |  | 90
365.1 | 32 | 5586 | [9 empty] | Colorful | 1660s | 90
| 34 | 32 | [9 empty] | Colorful | 1660s | 90
| 34 | [10 empty] | inno3D | 1660s |  | 90
746.4 | 102 | 5688 | [9 empty] | Gigabyte | 1660s |  | 90
| 29 | 5717 | [6 empty] | Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน |  |  | MSI | 1660ti |  | 90
| 31 | 5748 | [6 empty] | Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน |  |  | Gigabyte | 1070 |  |  | 150
1136 | 41 | 5789 | [6 empty] | Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก |  |  | ASUS | 1050ti | 60
| 39 | 5828 | [6 empty] | Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร |  |  |  |  | 100
| 40 | 5868 | [6 empty] | Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
| 40 | 5908 | [6 empty] | Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
| 42 | 5950 | [6 empty] | Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
| 32 | 5982
| 39 | 6021
| 38 | 6059
| 79 | 6138 | [10 empty] | ใช้ | 340 | 450 | 365
| 42 | 6180 | [10 empty] | เหลือ | 310 | 200 | 385
| 35 | 6215
| 42 | 6257
| 83 | 6340
| 52 | 6392
| 52 | 6444
| 52 | 6496
320 | 56 | 6552 |  |  |  | 487.26 | 1055.45 | 3555.0468
| 110 | 6662 |  |  | ค่าบริการ |  | 38.22
รวม | 1204 | 6575 |  |  | ค่าไฟ+บริการ |  | 5135.9768
[5 empty] | ค่าผันแปร/ภาษี |  | 108 | 0.07
[5 empty] | ภาษี |  | 351.9584
[5 empty] | รวม |  | 5379.9352
[5 empty] | จ่ายจริง |  | 3854.87

## 04
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท |  |  | PSU
|  | 6575 | 6575 | 1709 | 90 | 150 | 250 | 1309 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484 |  |  | 650 | 650 | 750
[9 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218 |  | CPU | 65
| 134 | 6709 | [6 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217 |  | Fan | 200
| 58 | 6767 | [6 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22 | inno3D | 2070 |  |  | 215
| 51 | 6818 | [9 empty] | GALAX | 1660s |  | 90
| 56 | 6874 | [9 empty] | GALAX | 1660s |  | 90
| 57 | 6931 | [9 empty] | Colorful | 1660s | 90
| 64 | 6995 | [9 empty] | Colorful | 1660s | 90
| 55 | 7050 | [9 empty] | inno3D | 1660s |  | 90
| 53 | 7103 | [9 empty] | Gigabyte | 1660s |  | 90
| 57 | 7160 | [6 empty] | Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน |  |  | MSI | 1660ti |  | 90
| 57 | 7217 | [6 empty] | Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน |  |  | Gigabyte | 1070 |  |  | 150
| 55 | 7272 | [6 empty] | Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก |  |  | ASUS | 1050ti | 60
| 64 | 7336 | [6 empty] | Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร |  |  |  |  | 100
| 52 | 7388 | [6 empty] | Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
| 115 | 7503 | [6 empty] | Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
| 59 | 7562
| 56 | 7618
| 57 | 7675
| 57 | 7732
| 56 | 7788 | [10 empty] | ใช้ | 340 | 450 | 365
| 56 | 7844 | [10 empty] | เหลือ | 310 | 200 | 385
| 61 | 7905
| 57 | 7962
| 57 | 8019
| 57 | 8076
| 61 | 8137
| 64 | 8201
| 60 | 8261
| 23 | 8284 |  |  |  | 487.26 | 1055.45 | 5788.0053
[5 empty] | ค่าบริการ |  | 38.22
รวม | 1709 | 8284 |  |  | ค่าไฟ+บริการ |  | 7368.9353
[5 empty] | ค่าผันแปร/ภาษี |  | 108 | 0.07
[5 empty] | ภาษี |  | 508.2655
[5 empty] | รวม |  | 7769.2008
[5 empty] | จ่ายจริง |  | 0

## 05
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท |  |  | PSU
|  | 8284 | 8284 | 1923 | 90 | 150 | 250 | 1523 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484 |  |  | 650 | 650 | 750
| 97 | 8381 | [6 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218 |  | CPU | 65
| 58 | 8439 | [6 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217 |  | Fan | 200
| 68 | 8507 | [6 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22 | inno3D | 2070 |  |  | 215
| 50 | 8557 | [9 empty] | GALAX | 1660s |  | 90
| 65 | 8622 | [9 empty] | GALAX | 1660s |  | 90
| 61 | 8683 | [9 empty] | Colorful | 1660s | 90
| 61 | 8744 | [9 empty] | Colorful | 1660s | 90
| 61 | 8805 | [9 empty] | inno3D | 1660s |  | 90
| 62 | 8867 | [9 empty] | Gigabyte | 1660s |  | 90
| 63 | 8930 | [6 empty] | Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน |  |  | MSI | 1660ti |  | 90
| 66 | 8996 | [6 empty] | Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน |  |  | Gigabyte | 1070 |  |  | 150
| 63 | 9059 | [6 empty] | Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก |  |  | ASUS | 1050ti | 60
| 59 | 9118 | [6 empty] | Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร |  |  |  |  | 100
| 65 | 9183 | [6 empty] | Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
| 62 | 9245 | [6 empty] | Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
| 63 | 9308 | [6 empty] | Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
| 61 | 9369
| 67 | 9436
| 54 | 9490
| 64 | 9554
| 59 | 9613 | [10 empty] | ใช้ | 340 | 450 | 365
| 64 | 9677 | [10 empty] | เหลือ | 310 | 200 | 385
| 67 | 9744
| 59 | 9803
| 61 | 9864
| 65 | 9929
| 58 | 9987
| 65 | 52
| 64 | 116
| 61.5 | 177.5 |  |  |  | 487.26 | 1055.45 | 6734.2491
| 29.5 | 207 |  |  | ค่าบริการ |  | 38.22
รวม | 1923 | 10207 |  |  | ค่าไฟ+บริการ |  | 8315.1791
[5 empty] | ค่าผันแปร/ภาษี |  | 567.79 | 0.07
[5 empty] | ภาษี |  | 542.3172
[5 empty] | รวม |  | 8289.7063
[5 empty] | จ่ายจริง |  | 0

## 06
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท |  |  | PSU
|  | 207 | 207 | 1886 | 90 | 150 | 250 | 1486 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484 |  |  | 650 | 650 | 750
23.26 | 95 | 302 | [6 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218 |  | CPU | 65
1.08 | 69 | 371 | [6 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217 |  | Fan | 200
| 60 | 431 | [6 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22 | inno3D | 2070 |  |  | 215
| 65 | 496 | [9 empty] | GALAX | 1660s |  | 90
0-03 | 65 | 561 | [9 empty] | GALAX | 1660s |  | 90
| 63 | 624 | [9 empty] | Colorful | 1660s | 90
| 72 | 696 | [9 empty] | Colorful | 1660s | 90
| 58 | 754 | [9 empty] | inno3D | 1660s |  | 90
| 67 | 821 | [9 empty] | Gigabyte | 1660s |  | 90
| 65 | 886 | [6 empty] | Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน |  |  | MSI | 1660ti |  | 90
| 64 | 950 | [6 empty] | Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน |  |  | Gigabyte | 1070 |  |  | 150
| 63 | 1013 | [6 empty] | Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก |  |  | ASUS | 1050ti | 60
| 62 | 1075 | [6 empty] | Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร |  |  |  |  | 100
0.59 | 69 | 1144 | [6 empty] | Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
22.07 | 47 | 1191 | [6 empty] | Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
22.56 | 55 | 1246 | [6 empty] | Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
23.43 | 56 | 1302
23.07 | 63 | 1365
23.28 | 64 | 1429
23.27 | 65 | 1494
22.24 | 61 | 1555 | [10 empty] | ใช้ | 340 | 450 | 365
23.57 | 71 | 1626 | [10 empty] | เหลือ | 310 | 200 | 385
23.4 | 55 | 1681
23.18 | 61 | 1742
23.21 | 62 | 1804
23.04 | 61 | 1865
23.31 | 66 | 1931
0.16 | 66 | 1997
22.35 | 61 | 2058
11.06 | 35 | 2093 |  |  |  | 487.26 | 1055.45 | 6570.6462
[5 empty] | ค่าบริการ |  | 38.22
รวม | 1886 | 2093 |  |  | ค่าไฟ+บริการ |  | 8151.5762
[5 empty] | ค่าผันแปร/ภาษี |  | 108 | 0.07
[5 empty] | ภาษี |  | 563.0503
[5 empty] | รวม |  | 8606.6265
[5 empty] | จ่ายจริง |  | 0

## 07
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท |  |  | PSU
|  | 2093 | 2093 | 1961 | 90 | 150 | 250 | 1561 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484 |  |  | 650 | 650 | 750
0.32 | 10 | 2103 | [6 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218 |  | CPU | 65
1.53 | 152 | 2255 | [6 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217 |  | Fan | 200
0.44 | 59 | 2314 | [6 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22 | inno3D | 2070 |  |  | 215
23.39 | 60 | 2374 | [9 empty] | GALAX | 1660s |  | 90
23.42 | 65 | 2439 | [9 empty] | GALAX | 1660s |  | 90
0.04 | 64 | 2503 | [9 empty] | Colorful | 1660s | 90
23.27 | 61 | 2564 | [9 empty] | Colorful | 1660s | 90
23.47 | 63 | 2627 | [9 empty] | inno3D | 1660s |  | 90
22.23 | 58 | 2685 | [9 empty] | Gigabyte | 1660s |  | 90
23.27 | 67 | 2752 | [6 empty] | Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน |  |  | MSI | 1660ti |  | 90
23.02 | 60 | 2812 | [6 empty] | Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน |  |  | Gigabyte | 1070 |  |  | 150
23.33 | 64 | 2876 | [6 empty] | Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก |  |  | ASUS | 1050ti | 60
23.42 | 63 | 2939 | [6 empty] | Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร |  |  |  |  | 100
23.21 | 61 | 3000 | [6 empty] | Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
1.49 | 68 | 3068 | [6 empty] | Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
23.08 | 54 | 3122 | [6 empty] | Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
23.51 | 65 | 3187
0.57 | 65 | 3252
0.09 | 64 | 3316
0.48 | 133 | 3449 | [10 empty] | ใช้ | 340 | 450 | 365
0.06 | 60 | 3509 | [10 empty] | เหลือ | 310 | 200 | 385
23.48 | 64 | 3573
23.07 | 63 | 3636
0.05 | 69 | 3705
23.45 | 62 | 3767
23.47 | 65 | 3832
| 126 | 3958
| 96 | 4054 |  |  |  | 487.26 | 1055.45 | 6902.2737
[5 empty] | ค่าบริการ |  | 38.22
รวม | 1961 | 4054 |  |  | ค่าไฟ+บริการ |  | 8483.2037
[5 empty] | ค่าผันแปร/ภาษี |  | 108 | 0.07
[5 empty] | ภาษี |  | 586.2643
[5 empty] | รวม |  | 8961.468
[5 empty] | จ่ายจริง |  | 0

## 08
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท |  |  | PSU
|  | 4054 | 4054 | 2001.7333 | 90 | 150 | 250 | 1601.7333 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484 |  |  | 650 | 650 | 750
| 93 | 4147 | [6 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218 |  | CPU | 65
| 53 | 4200 | [6 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217 |  | Fan | 200
| 53 | 4253 | [6 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22 | inno3D | 2070 |  |  | 215
11.26 | 53 | 4306 | [9 empty] | GALAX | 1660s |  | 90
| 75.3333 | [10 empty] | GALAX | 1660s |  | 90
| 75 | [10 empty] | Colorful | 1660s | 90
23.52 | 76 | 4532 | [9 empty] | Colorful | 1660s | 90
| 62 | [10 empty] | inno3D | 1660s |  | 90
23.27 | 62 | 4656 | [9 empty] | Gigabyte | 1660s |  | 90
| 64.4 | 4720.4 | [6 empty] | Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน |  |  | MSI | 1660ti |  | 90
| 64 | 4784.4 | [6 empty] | Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน |  |  | Gigabyte | 1070 |  |  | 150
| 64 | 4848.4 | [6 empty] | Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก |  |  | ASUS | 1050ti | 60
| 64 | 4912.4 | [6 empty] | Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร |  |  |  |  | 100
00.14 | 64 | 4978 | [6 empty] | Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
| 69 | [7 empty] | Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
| 69 | [7 empty] | Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
69
69
69
69
| 69 | [11 empty] | ใช้ | 340 | 450 | 365
| 69 | [11 empty] | เหลือ | 310 | 200 | 385
69
69
69
69
15.38 | 70 | 5875
| 181 | 6056 |  |  |  | 487.26 | 1055.45 | 7082.3843
[5 empty] | ค่าบริการ |  | 38.22
รวม | 2001.7333 | 6055.7333 |  |  | ค่าไฟ+บริการ |  | 8663.3143
[5 empty] | ค่าผันแปร/ภาษี |  | 108 | 0.07
[5 empty] | ภาษี |  | 598.872
[5 empty] | รวม |  | 9154.1863
[5 empty] | จ่ายจริง |  | 0

## 09
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท |  |  | PSU
|  | 6056 | 6056 | 1726 | 90 | 150 | 250 | 1326 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484 |  |  | 650 | 650 | 750
[9 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218 |  | CPU | 65
[9 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217 |  | Fan | 200
[9 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22 | inno3D | 2070 |  |  | 215
[12 empty] | GALAX | 1660s |  | 90
[12 empty] | GALAX | 1660s |  | 90
[12 empty] | Colorful | 1660s | 90
[12 empty] | Colorful | 1660s | 90
[12 empty] | inno3D | 1660s |  | 90
[12 empty] | Gigabyte | 1660s |  | 90
[9 empty] | Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน |  |  | MSI | 1660ti |  | 90
22.37 | 745 | 6801 | [6 empty] | Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน |  |  | Gigabyte | 1070 |  |  | 150
[9 empty] | Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก |  |  | ASUS | 1050ti | 60
[9 empty] | Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร |  |  |  |  | 100
Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
2.35 | 589 | 7390
[13 empty] | ใช้ | 340 | 450 | 365
[13 empty] | เหลือ | 310 | 200 | 385
| 392 | 7782
[6 empty] | 487.26 | 1055.45 | 5863.1742
[5 empty] | ค่าบริการ |  | 38.22
รวม | 1726 | 7782 |  |  | ค่าไฟ+บริการ |  | 7444.1042
[5 empty] | ค่าผันแปร/ภาษี |  | 108 | 0.07
[5 empty] | ภาษี |  | 513.5273
[5 empty] | รวม |  | 7849.6315
[5 empty] | จ่ายจริง |  | 0

## 10
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท
| 5 | 5 | 5 | 1377 |  | 150 | 250 | 977 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484
[9 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218
[9 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217
[9 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22
11.38 | 723 | 728
Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน
Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน
Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก
Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
10.32 | 545 | 1273
12.57 | 104 | 1377
[6 empty] | 487.26 | 1055.45 | 4320.0009
[5 empty] | ค่าบริการ |  | 38.22
รวม | 1377 | 1382 |  |  | ค่าไฟ+บริการ |  | 5900.9309
[5 empty] | ค่าผันแปร/ภาษี |  | 108 | 0.07
[5 empty] | ภาษี |  | 405.5052
[5 empty] | รวม |  | 6198.4361
[5 empty] | จ่ายจริง |  | 0

## 11
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท
| 0 | 1977 | 1977 | 1862 |  | 150 | 250 | 1462 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484
[9 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218
[9 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217
[9 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22
Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน
| 769 | 2746 | [6 empty] | Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน
Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก
Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
16.27 | 678 | 3424
18.26 | 127 | 3551
| 63 | 3614
| 62 | 3676
| 163 | 3839
[6 empty] | 487.26 | 1055.45 | 6464.5254
[5 empty] | ค่าบริการ |  | 38.22
รวม | 1862 | 3839 |  |  | ค่าไฟ+บริการ |  | 8045.4554
[5 empty] | ค่าผันแปร/ภาษี |  | 108 | 0.07
[5 empty] | ภาษี |  | 555.6219
[5 empty] | รวม |  | 8493.0773
[5 empty] | จ่ายจริง |  | 0

## 12
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท
| 0 | 3839 | 3839 | 1869 |  | 150 | 250 | 1469 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484
[9 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218
[9 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217
[9 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22
[11 empty] | 1709 | 2440 | 2300
11.11 | 602 | 4441 | [8 empty] | lux rgb 750 | CV750 - 750W 80 PLUS BRONZE | 750W VIVA
Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน
Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน
Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก
16.05 | 254 | 4695 | [6 empty] | Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
16.29 | 118 | 4813 | [6 empty] | Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
1950 | 127 | 4940
17.26 | 115 | 5055 | [6 empty] | คอม1 | 5187 | 5187
[9 empty] | คอม2 | 2440 | 2440
[9 empty] | ห้องน้ำ | 13.04
17.41 | 185 | 5240 | [6 empty] | ตู้เย็น | 105.3 | 105.3
[9 empty] | ไมโครเวฟ | 166.5
[9 empty] | ทีวี | 98.33
[9 empty] | ห้อนอน | 325.21 |  | 0.002711
[9 empty] | รวม | 8335.38 | 7732.3
[9 empty] | ค่าไฟคร่าว | 8335.3827 | 603.0827
[9 empty] | ค่าไฟจริง | 8335.3827
| 414 | 5654
| 54 | 5708 |  |  |  | 487.26 | 1055.45 | 6495.4773
[6 empty] | รวม | 8038.1873
รวม | 1869 | 5708 |  |  |  | ค่าบริการ | 38.22
[6 empty] | ค่าไฟ+บริการ | 8076.4073
[6 empty] | ค่าผันแปร/ภาษี | 286.33 | 0.07
[6 empty] | ภาษี | 545.3054
[6 empty] | จ่ายจริง | 8335.3827

## 01-65
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท
| 0 | 5708 | 5708 | 1912 |  | 150 | 250 | 1512 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484
[9 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218
[9 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217
[9 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22
| 487 | 6195 | [8 empty] | 1709 | 2440 | 2300
[11 empty] | lux rgb 750 | CV750 - 750W 80 PLUS BRONZE | 750W VIVA
Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน
Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน
Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก
Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
1146 | 375 | 6570 | [6 empty] | Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
[11 empty] | ส่วนรวมแบบไม่หาร | ส่วนตัว+หารแล้ว | rob
[9 empty] | คอม1 | 5093 |  | 5093
[9 empty] | คอม2 | 2628 |  | 2628
[9 empty] | ห้องน้ำ | 11.25 | 11.25 | 5.625 | 5.625
[9 empty] | ตู้เย็น | 105.9 | 105.9 | 52.95 | 52.95
[9 empty] | ไมโครเวฟ | 140.3 | 140.3 | 70.15 | 70.15
[9 empty] | ทีวี | 81.46 | 81.46 | 40.73 | 40.73
[9 empty] | ห้อนอน |  | 813.7288 | 406.8644 | 406.8644
[9 empty] | รวม | 8059.91 | 1152.6388 | 8297.3194 | 576.3194
[9 empty] | ค่าไฟคร่าว | 8873.6388 | 7721
| 817 | 7387 | [6 empty] | ค่าไฟจริง | 8873.6388
[9 empty] | ห้องนอน | 813.7288
| 233 | 7620 |  |  |  | 487.26 | 1055.45 | 6685.6104
[6 empty] | รวม | 8228.3204
รวม | 1912 | 7620 |  |  |  | ค่าบริการ | 38.22
[6 empty] | ค่าไฟ+บริการ | 8266.5404
[6 empty] | ค่าผันแปร/ภาษี | 26.58 | 0.07
[6 empty] | รวม | 8293.1204
[6 empty] | ภาษี | 580.5184
[6 empty] | จ่ายจริง | 8873.6388

## 02-65
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท
| 0 | 7620 | 7620 | 1762 |  | 150 | 250 | 1362 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484
[9 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218
[9 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217
[9 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22
[11 empty] | 1709 | 2440 | 2300
[11 empty] | lux rgb 750 | CV750 - 750W 80 PLUS BRONZE | 750W VIVA
Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน
Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน
Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก
Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
[11 empty] | ส่วนรวมแบบไม่หาร | ส่วนตัว+หารแล้ว | rob
[9 empty] | คอม1 | 4717 |  | 4717
[9 empty] | คอม2 | 2443 |  | 2443
[9 empty] | ห้องน้ำ | 6.75 | 6.75 | 3.375 | 3.375
[9 empty] | ตู้เย็น | 21.17 | 21.17 | 10.585 | 10.585
[9 empty] | ไมโครเวฟ | 97.51 | 97.51 | 48.755 | 48.755
[9 empty] | ทีวี | 18.84 | 18.84 | 9.42 | 9.42
[9 empty] | ห้อนอน |  | 857.4497 | 428.7248 | 428.7248
[9 empty] | รวม | 7304.27 | 1001.7197 | 7660.8598 | 500.8598
[9 empty] | ค่าไฟคร่าว | 8161.7197 | 7160
| 1650 | 9270 | [6 empty] | ค่าไฟจริง | 8161.7197
[9 empty] | ห้องนอน | 857.4497
| 112 | 9382 |  |  |  | 487.26 | 1055.45 | 6022.3554
[6 empty] | รวม | 7565.0654
รวม | 1762 | 9382 |  |  |  | ค่าบริการ | 38.22
[6 empty] | ค่าไฟ+บริการ | 7603.2854
[6 empty] | ค่าผันแปร/ภาษี | 24.49 | 0.07
[6 empty] | รวม | 7627.7754
[6 empty] | ภาษี | 533.9443
[6 empty] | จ่ายจริง | 8161.7197

## 03-65
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท
| 0 | 9382 | 9382 | 1956 |  | 150 | 250 | 1556 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484
[9 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218
[9 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217
[9 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22
| 459 | 9841
[11 empty] | 1709 | 2440 | 2300
| 158 | 9999 | [8 empty] | lux rgb 750 | CV750 - 750W 80 PLUS BRONZE | 750W VIVA
|  | 1 | [6 empty] | Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน
Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน
| 148 | 147 | [6 empty] | Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก
| 63 | 210 | [6 empty] | Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
[11 empty] | ส่วนรวมแบบไม่หาร | ส่วนตัว+หารแล้ว | rob
[9 empty] | คอม1 | 5345 |  | 5345
[9 empty] | คอม2 | 2497 |  | 2497
| 500 | 710 | [6 empty] | ห้องน้ำ | 8.82 | 8.82 | 4.41 | 4.41
[9 empty] | ตู้เย็น | 116.2 | 116.2 | 58.1 | 58.1
[9 empty] | ไมโครเวฟ | 163.7 | 163.7 | 81.85 | 81.85
| 200 | 910 | [6 empty] | ทีวี | 89.91 | 89.91 | 44.955 | 44.955
[9 empty] | ห้อนอน |  | 861.8352 | 430.9176 | 430.9176
[9 empty] | รวม | 8220.63 | 1240.4652 | 8462.2326 | 620.2326
[9 empty] | ค่าไฟคร่าว | 9082.4652 | 7842
[9 empty] | ค่าไฟจริง | 9082.4652
[9 empty] | ห้องนอน | 861.8352
| 428 | 1338 |  |  |  | 487.26 | 1055.45 | 6880.1652
[6 empty] | รวม | 8422.8752
รวม | 1956 | 11338 |  |  |  | ค่าบริการ | 38.22
[6 empty] | ค่าไฟ+บริการ | 8461.0952
[6 empty] | ค่าผันแปร/ภาษี | 27.19 | 0.07
[6 empty] | รวม | 8488.2852
[6 empty] | ภาษี | 594.18
[6 empty] | จ่ายจริง | 9082.4652

## 04-65
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท
| 0 | 1338 | 1338 | 1878 |  | 150 | 250 | 1478 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484
[9 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218
[9 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217
[9 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22
[11 empty] | 1709 | 2440 | 2300
[11 empty] | lux rgb 750 | CV750 - 750W 80 PLUS BRONZE | 750W VIVA
Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน
Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน
| 747 | 2085 | [6 empty] | Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก
Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
| 199 | 2284 | [6 empty] | Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
[11 empty] | ส่วนรวมแบบไม่หาร | ส่วนตัว+หารแล้ว | rob
[9 empty] | คอม1 | 4931 |  | 4931
[9 empty] | คอม2 | 2417 |  | 2417
[9 empty] | ห้องน้ำ | 4.05 | 4.05 | 2.025 | 2.025
[9 empty] | ตู้เย็นชั้นบน | 123.5 | 123.5 | 61.75 | 61.75
[9 empty] | ไมโครเวฟ | 249 | 249 | 124.5 | 124.5
[9 empty] | ห้องนอนแบบวัดไฟ | 58.08 | 58.08 | 29.04 | 29.04
[9 empty] | ห้อนอน |  | 929.6338 | 464.8169 | 464.8169
[9 empty] | รวม | 7782.63 | 1364.2638 | 8030.1319 | 682.1319
[9 empty] | ค่าไฟคร่าว | 8712.2638 | 7348
[9 empty] | ค่าไฟจริง | 8712.2638
[9 empty] | ห้องนอน | 929.6338
| 932 | 3216 |  |  |  | 487.26 | 1055.45 | 6535.2726
[6 empty] | รวม | 8077.9826
รวม | 1878 | 3216 |  |  |  | ค่าบริการ | 38.22
[6 empty] | ค่าไฟ+บริการ | 8116.2026
[6 empty] | ค่าผันแปร/ภาษี | 26.1 | 0.07
[6 empty] | รวม | 8142.3026
[6 empty] | ภาษี | 569.9612
[6 empty] | จ่ายจริง | 8712.2638

## 05-65
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท
| 0 | 3216 | 3216 | 1964 |  | 150 | 250 | 1564 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484
[9 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218
[9 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217
[9 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22
[11 empty] | 1709 | 2440 | 2300
[11 empty] | lux rgb 750 | CV750 - 750W 80 PLUS BRONZE | 750W VIVA
Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน
Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน
Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก
Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
| 955 | 4171 | [6 empty] | Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
[11 empty] | ส่วนรวมแบบไม่หาร | ส่วนตัว+หารแล้ว | rob
50.6 | 253 | 4424 | [6 empty] | คอม1 | 5350 |  | 5350
[9 empty] | คอม2 | 2620 |  | 2620
[9 empty] | ห้องน้ำ | 9.45 | 9.45 | 4.725 | 4.725
[9 empty] | ตู้เย็นชั้นบน | 130.8 | 130.8 | 65.4 | 65.4
[9 empty] | ไมโครเวฟ | 251.1 | 251.1 | 125.55 | 125.55
[9 empty] | ห้องนอนแบบวัดไฟ | 73.12 | 73.12 | 36.56 | 36.56
[9 empty] | ห้อนอน |  | 1177.2852 | 588.6426 | 588.6426
[9 empty] | รวม | 8434.47 | 1641.7552 | 8790.8776 | 820.8776
| 506 | 4930 | [6 empty] | ค่าไฟคร่าว | 9611.7552 | 7970
[9 empty] | ค่าไฟจริง | 9611.7552
[9 empty] | ห้องนอน | 1177.2852
| 250 | 5180 |  |  |  | 487.26 | 1055.45 | 6915.5388
[6 empty] | รวม | 8458.2488
รวม | 1964 | 5180 |  |  |  | ค่าบริการ | 38.22
[6 empty] | ค่าไฟ+บริการ | 8496.4688
[6 empty] | ค่าผันแปร/ภาษี | 486.48 | 0.07
[6 empty] | รวม | 8982.9488
[6 empty] | ภาษี | 628.8064
[6 empty] | จ่ายจริง | 9611.7552

## 06-65
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท
| 0 | 5180 | 5180 | 1874 |  | 150 | 250 | 1474 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484
[9 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218
[9 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217
[9 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22
[11 empty] | 1709 | 2440 | 2300
[11 empty] | lux rgb 750 | CV750 - 750W 80 PLUS BRONZE | 750W VIVA
Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน
Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน
Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก
Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
| 889 | 6069 | [6 empty] | Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
[11 empty] | ส่วนรวมแบบไม่หาร | ส่วนตัว+หารแล้ว | rob
[9 empty] | คอม1 | 4984 |  | 4984
[9 empty] | คอม2 | 2462 |  | 2462
[9 empty] | ห้องน้ำ | 6.75 | 6.75 | 3.375 | 3.375
[9 empty] | ตู้เย็นชั้นบน | 118.9 | 118.9 | 59.45 | 59.45
[9 empty] | ไมโครเวฟ | 898.4 | 898.4 | 449.2 | 449.2
[9 empty] | ห้องนอนแบบวัดไฟ | 66.99 | 66.99 | 33.495 | 33.495
[9 empty] | ห้อนอน |  | 625.0552 | 312.5276 | 312.5276
[9 empty] | รวม | 8537.04 | 1716.0952 | 8304.0476 | 858.0476
[9 empty] | ค่าไฟคร่าว | 9162.0952 | 7446
[9 empty] | ค่าไฟจริง | 9162.0952
[9 empty] | ห้องนอน | 625.0552
| 985 | 7054 |  |  |  | 487.26 | 1055.45 | 6517.5858
[6 empty] | รวม | 8060.2958 |  |  | 99.7
รวม | 1874 | 7054 |  |  |  | ค่าบริการ | 38.22
[6 empty] | ค่าไฟ+บริการ | 8098.5158
[6 empty] | ค่าผันแปร/ภาษี | 464.19 | 0.07
[6 empty] | รวม | 8562.7058
[6 empty] | ภาษี | 599.3894
[6 empty] | จ่ายจริง | 9162.0952

## 07-65
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท
| 0 | 7054 | 7054 | 1879 |  | 150 | 250 | 1479 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484
[9 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218
[9 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217
[9 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22
[11 empty] | 1709 | 2440 | 2300
[11 empty] | lux rgb 750 | CV750 - 750W 80 PLUS BRONZE | 750W VIVA
Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน
Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน
Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก
Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
[11 empty] | ส่วนรวมแบบไม่หาร | ส่วนตัว+หารแล้ว | rob
[9 empty] | คอม1 | 4865 |  | 4865
[9 empty] | คอม2 | 2503 |  | 2503
[9 empty] | ห้องน้ำ | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8
[9 empty] | ตู้เย็นชั้นบน | 115 | 115 | 57.5 | 57.5
[9 empty] | ไมโครเวฟ | 193.5 | 193.5 | 96.75 | 96.75
[9 empty] | ห้องนอนแบบวัดไฟ | 129 | 129 | 64.5 | 64.5
[9 empty] | ห้อนอน |  | 1377.9781 | 688.9891 | 688.9891
[9 empty] | รวม | 7809.1 | 1819.0781 | 8277.5391 | 909.5391
[9 empty] | ค่าไฟคร่าว | 9187.0781 | 7368
[9 empty] | ค่าไฟจริง | 9187.0781
[9 empty] | ห้องนอน | 1377.9781
| 1879 | 8933 |  |  |  | 487.26 | 1055.45 | 6539.6943
[6 empty] | รวม | 8082.4043 |  |  | 804.6
รวม | 1879 | 8933 |  |  |  | ค่าบริการ | 38.22
[6 empty] | ค่าไฟ+บริการ | 8120.6243
[6 empty] | ค่าผันแปร/ภาษี | 465.43 | 0.07
[6 empty] | รวม | 8586.0543
[6 empty] | ภาษี | 601.0238
[6 empty] | จ่ายจริง | 9187.0781

## 08-65
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท
| 0 | 8933 | 8933 | 1858 |  | 150 | 250 | 1458 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484
[9 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218
[9 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217
[9 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22
[11 empty] | 1709 | 2440 | 2300
[11 empty] | lux rgb 750 | CV750 - 750W 80 PLUS BRONZE | 750W VIVA
Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน
| 1066 | 9999 | [6 empty] | Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน
|  | -1 | [6 empty] | Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก
Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
[11 empty] | ส่วนรวมแบบไม่หาร | ส่วนตัว+หารแล้ว | rob
[9 empty] | คอม1 | 5131 |  | 5131
[9 empty] | คอม2 | 2603 |  | 2603
[9 empty] | ห้องน้ำ | 7.2 | 7.2 | 3.6 | 3.6
[9 empty] | ตู้เย็นชั้นบน | 122.9 | 122.9 | 61.45 | 61.45
[9 empty] | ไมโครเวฟ | 194.2 | 194.2 | 97.1 | 97.1
[9 empty] | ห้องนอนแบบวัดไฟ | 59.85 | 59.85 | 29.925 | 29.925
[9 empty] | ห้อนอน |  | 964.0085 | 482.0043 | 482.0043
[9 empty] | รวม | 8118.15 | 1348.1585 | 8408.0793 | 674.0793
[9 empty] | ค่าไฟคร่าว | 9082.1585 | 7734 | 5803.91
[9 empty] | ค่าไฟจริง | 9082.1585 |  | 2604.1693
[9 empty] | ห้องนอน | 964.0085
| 792 | 791 |  |  |  | 487.26 | 1055.45 | 6446.8386
[6 empty] | รวม | 7989.5486 |  |  | 803.9
รวม | 1858 | 10791 |  |  |  | ค่าบริการ | 38.22
[6 empty] | ค่าไฟ+บริการ | 8027.7686
[6 empty] | ค่าผันแปร/ภาษี | 460.23 | 0.07
[6 empty] | รวม | 8487.9986
[6 empty] | ภาษี | 594.1599
[6 empty] | จ่ายจริง | 9082.1585

## 09-65
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท
| 0 | 791 | 791 | 916 |  | 150 | 250 | 516 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484
[9 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218
[9 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217
[9 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22
[11 empty] | 1709 | 2440 | 2300
[11 empty] | lux rgb 750 | CV750 - 750W 80 PLUS BRONZE | 750W VIVA
Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน
Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน
Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก
Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
[11 empty] | ส่วนรวมแบบไม่หาร | ส่วนตัว+หารแล้ว | rob
[9 empty] | คอม1 | 2234 |  | 2234
[9 empty] | คอม2 | 909.8 |  | 909.8
[9 empty] | ห้องน้ำ | 5.4 | 5.4 | 2.7 | 2.7
[9 empty] | ตู้เย็นชั้นบน | 103.5 | 103.5 | 51.75 | 51.75
[9 empty] | ไมโครเวฟ | 221.6 | 221.6 | 110.8 | 110.8
[9 empty] | ห้องนอนแบบวัดไฟ | 59.95 | 59.95 | 29.975 | 29.975
[9 empty] | ห้อนอน |  | 1514.3815 | 757.1908 | 757.1908
[9 empty] | รวม | 3534.25 | 1904.8315 | 4096.2158 | 952.4158
[9 empty] | ค่าไฟคร่าว | 5048.6315 | 3143.8 | 5803.91
[9 empty] | ค่าไฟจริง | 5048.6315 |  | -1707.6942
[9 empty] | ห้องนอน | 1514.3815
[6 empty] | 487.26 | 1055.45 | 2281.5972
| 916 | 1707 |  |  |  | รวม | 3824.3072 |  |  | 776.5
รวม | 916 | 1707 |  |  |  | ค่าบริการ | 38.22
[6 empty] | ค่าไฟ+บริการ | 3862.5272
[6 empty] | ค่าผันแปร/ภาษี | 855.82 | 0.07
[6 empty] | รวม | 4718.3472
[6 empty] | ภาษี | 330.2843
[6 empty] | จ่ายจริง | 5048.6315

## 10-65
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท
| 0 | 1707 | 1707 | 313 |  | 150 | 163 | 0 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484
[9 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218
[9 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217
[9 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22
[11 empty] | 1709 | 2440 | 2300
[11 empty] | lux rgb 750 | CV750 - 750W 80 PLUS BRONZE | 750W VIVA
Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน
Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน
Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก
Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
[11 empty] | ส่วนรวมแบบไม่หาร | ส่วนตัว+หารแล้ว | rob
[9 empty] | คอม1 | 704.2 |  | 704.2
[9 empty] | คอม2 | 0 |  | 0
[9 empty] | ห้องน้ำ | 2.25 | 2.25 | 1.125 | 1.125
[9 empty] | ตู้เย็นชั้นบน | 104 | 104 | 52 | 52
[9 empty] | ไมโครเวฟ | 124.7 | 124.7 | 62.35 | 62.35
[9 empty] | ห้องนอนแบบวัดไฟ | 64.3 | 64.3 | 32.15 | 32.15
[9 empty] | ห้อนอน |  | 439.5645 | 219.7823 | 219.7823
[9 empty] | รวม | 999.45 | 734.8145 | 1071.6073 | 367.4073
[9 empty] | ค่าไฟคร่าว | 1439.0145 | 704.2
[9 empty] | ค่าไฟจริง | 1439.0145
[9 empty] | ห้องนอน | 439.5645
[6 empty] | 487.26 | 688.1534 | 0
| 313 | 2020 |  |  |  | รวม | 1175.4134 |  |  | 873.4
รวม | 313 | 2020 |  |  |  | ค่าบริการ | 38.22
[6 empty] | ค่าไฟ+บริการ | 1213.6334
[6 empty] | ค่าผันแปร/ภาษี | 292.44 | 0.07
[6 empty] | รวม | 1344.8734
[6 empty] | ส่วนลด | 161.2
[6 empty] | ภาษี | 94.1411
[6 empty] | จ่ายจริง | 1439.0145

## 11-65
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท
| 0 | 2020 | 2020 | 319 |  | 150 | 169 | 0 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484
[9 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218
[9 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217
[9 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22
[11 empty] | 1709 | 2440 | 2300
[11 empty] | lux rgb 750 | CV750 - 750W 80 PLUS BRONZE | 750W VIVA
Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน
Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน
Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก
Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
[11 empty] | ส่วนรวมแบบไม่หาร | ส่วนตัว+หารแล้ว | rob
[9 empty] | คอม1 | 628.8 |  | 628.8
[9 empty] | คอม2 | 0 |  | 0
[9 empty] | ห้องน้ำ | 2.7 | 2.7 | 1.35 | 1.35
[9 empty] | ตู้เย็นชั้นบน | 111.1 | 111.1 | 55.55 | 55.55
[9 empty] | ไมโครเวฟ | 240.8 | 240.8 | 120.4 | 120.4
[9 empty] | ห้องนอนแบบวัดไฟ | 71.43 | 71.43 | 35.715 | 35.715
[9 empty] | ห้อนอน |  | 413.9742 | 206.9871 | 206.9871
[9 empty] | รวม | 1054.83 | 840.0042 | 1048.8021 | 420.0021
[9 empty] | ค่าไฟคร่าว | 1468.8042 | 628.8
[9 empty] | ค่าไฟจริง | 1468.8042
[9 empty] | ห้องนอน | 413.9742
[6 empty] | 487.26 | 713.4842 | 0 |  | 1468.8042
| 319 | 2339 |  |  |  | รวม | 1200.7442 |  |  | 757.3
รวม | 319 | 2339 |  |  |  | ค่าบริการ | 38.22
[6 empty] | ค่าไฟ+บริการ | 1238.9642
[6 empty] | ค่าผันแปร/ภาษี | 298.04 | 0.07
[6 empty] | รวม | 1372.7142
[6 empty] | ส่วนลด | 164.29
[6 empty] | ภาษี | 96.09
[6 empty] | จ่ายจริง | 1468.8042

## 12-65
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท
| 0 | 2339 | 2339 | 273 |  | 150 | 123 | 0 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484
[9 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218
[9 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217
[9 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22
[11 empty] | 1709 | 2440 | 2300
[11 empty] | lux rgb 750 | CV750 - 750W 80 PLUS BRONZE | 750W VIVA
Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน
Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน
Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก
Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
[11 empty] | ส่วนรวมแบบไม่หาร | ส่วนตัว+หารแล้ว | rob
[9 empty] | คอม1 | 638.2 |  | 638.2
[9 empty] | คอม2 | 0 |  | 0
[9 empty] | ห้องน้ำ | 8.1 | 8.1 | 4.05 | 4.05
[9 empty] | ตู้เย็นชั้นบน | 102.9 | 102.9 | 51.45 | 51.45
[9 empty] | ไมโครเวฟ | 197.4 | 197.4 | 98.7 | 98.7
[9 empty] | ห้องนอนแบบวัดไฟ | 70.52 | 70.52 | 35.26 | 35.26
[9 empty] | ห้อนอน |  | 104.83 | 52.415 | 52.415
[9 empty] | รวม | 1017.12 | 483.75 | 880.075 | 241.875
[9 empty] | ค่าไฟคร่าว | 1121.95 | 638.2
[9 empty] | ค่าไฟจริง | 1121.95
[9 empty] | ห้องนอน | 104.83
[6 empty] | 487.26 | 519.2814 | 0 |  | 1121.95
| 273 | 2612 |  |  |  | รวม | 1006.5414 |  |  | 800.7
รวม | 273 | 2612 |  |  |  | ค่าบริการ | 38.22
[6 empty] | ค่าไฟ+บริการ | 1044.7614
[6 empty] | ค่าผันแปร/ภาษี | 298.04 | 0.07
[6 empty] | รวม | 1048.5514
[6 empty] | ส่วนลด | 294.25
[6 empty] | ภาษี | 73.3986
[6 empty] | จ่ายจริง | 1121.95

## 01-66
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท
| 0 | 2612 | 2612 | 283 |  | 150 | 133 | 0 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484
[9 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218
[9 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217
[9 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22
[11 empty] | 1709 | 2440 | 2300
[11 empty] | lux rgb 750 | CV750 - 750W 80 PLUS BRONZE | 750W VIVA
Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน
Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน
Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก
Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
[11 empty] | ส่วนรวมแบบไม่หาร | ส่วนตัว+หารแล้ว | rob
[9 empty] | คอม1 | 651.3 |  | 651.3
[9 empty] | คอม2 | 0 |  | 0
[9 empty] | ห้องน้ำ | 11.5 | 11.5 | 5.75 | 5.75
[9 empty] | ตู้เย็นชั้นบน | 115.6 | 115.6 | 57.8 | 57.8
[9 empty] | ไมโครเวฟ | 214.1 | 214.1 | 107.05 | 107.05
[9 empty] | ห้องนอนแบบวัดไฟ | 79.11 | 79.11 | 39.555 | 39.555
[9 empty] | ห้อนอน | 359.8247 | 359.8247 | 179.9123 | 179.9123
[9 empty] | รวม | 1071.61 | 780.1347 | 1041.3673 | 390.0673
[9 empty] | ค่าไฟคร่าว | 1431.4347 | 651.3
[9 empty] | ค่าไฟจริง | 1431.4347
[9 empty] | ห้องนอน | 359.8247
[6 empty] | 487.26 | 561.4994 | 0 |  | 1431.4347
| 283 | 2895 |  |  |  | รวม | 1048.7594
รวม | 283 | 2895 |  |  |  | ค่าบริการ | 24.62
[6 empty] | ค่าไฟ+บริการ | 1073.3794
[6 empty] | ค่าผันแปร/ภาษี | 264.41 | 0.07
[6 empty] | รวม | 1337.7894
[6 empty] | ส่วนลด | 0
[6 empty] | ภาษี | 93.6453
[6 empty] | จ่ายจริง | 1431.4347

## 02-66
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท
| 0 | 2895 | 2895 | 264 |  | 150 | 114 | 0 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484
[9 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218
[9 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217
[9 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22
[11 empty] | 1709 | 2440 | 2300
[11 empty] | lux rgb 750 | CV750 - 750W 80 PLUS BRONZE | 750W VIVA
Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน
Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน
Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก
Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
[11 empty] | ส่วนรวมแบบไม่หาร | ส่วนตัว+หารแล้ว | rob
[9 empty] | คอม1 | 530.5 |  | 530.5
[9 empty] | คอม2 | 0 |  | 0
[9 empty] | ห้องน้ำ | 8.77 | 8.77 | 4.385 | 4.385
[9 empty] | ตู้เย็นชั้นบน | 105.9 | 105.9 | 52.95 | 52.95
[9 empty] | ไมโครเวฟ | 175.6 | 175.6 | 87.8 | 87.8
[9 empty] | ห้องนอนแบบวัดไฟ | 46.28 | 46.28 | 23.14 | 23.14
[9 empty] | ห้อนอน | 270.1837 | 270.1837 | 135.0918 | 135.0918
[9 empty] | รวม | 867.05 | 606.7337 | 833.8668 | 305.8668
[9 empty] | ค่าไฟคร่าว | 1137.2337 | 530.5
[9 empty] | ค่าไฟจริง | 1137.2337
[9 empty] | ห้องนอน | 270.1837
[6 empty] | 487.26 | 481.2852 | 0 |  | 1139.7337
| 264 | 3159 |  |  |  | รวม | 968.5452
รวม | 264 | 3159 |  |  |  | ค่าบริการ | 24.62
[6 empty] | ค่าไฟ+บริการ | 993.1652
[6 empty] | ค่าผันแปร/ภาษี | 246.66 | 0.07
[6 empty] | รวม | 1062.8352
[6 empty] | ส่วนลด | 176.99
[6 empty] | ภาษี | 74.3985
[6 empty] | จ่ายจริง | 1137.2337

## 03-66
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท
| 0 | 3159 | 3159 | 317 |  | 150 | 167 | 0 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484
[9 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218
[9 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217
[9 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22
[11 empty] | 1709 | 2440 | 2300
[11 empty] | lux rgb 750 | CV750 - 750W 80 PLUS BRONZE | 750W VIVA
Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน
Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน
Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก
Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
[11 empty] | ส่วนรวมแบบไม่หาร | ส่วนตัว+หารแล้ว | rob
[9 empty] | คอม1 | 709.4 |  | 709.4
[9 empty] | คอม2 | 0 |  | 0
[9 empty] | ห้องน้ำ | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ตู้เย็นชั้นบน | 149.2 | 149.2 | 74.6 | 74.6
[9 empty] | ไมโครเวฟ | 925 | 925 | 462.5 | 462.5
[9 empty] | ห้องนอนแบบวัดไฟ | 70.02 | 70.02 | 35.01 | 35.01
[9 empty] | ห้อนอน |  | -437.6131 | -218.8065 | -218.8065
[9 empty] | รวม | 1853.62 | 706.6069 | 1062.7035 | 355.8035
1418.5069
[9 empty] | ค่าไฟจริง | 1416.0069
[9 empty] | ห้องนอน | -437.6131
[6 empty] | 487.26 | 705.0406 | 0
| 317 | 3476 |  |  |  | ค่าพลังงานไฟฟ้า | 1192.3006
รวม | 317 | 3476 |  |  |  | ค่าบริการ | 24.62
[6 empty] | ค่าไฟ+บริการ | 1216.9206
[6 empty] | ค่าผันแปร FT | 296.17
[6 empty] | ค่าไฟ + FT | 1513.0906
[6 empty] | ภาษี | 0.07 | 105.9163
[6 empty] | ส่วนลด | 0
[6 empty] | รวมค่าไฟเดือนนี้ | 1619.0069
[6 empty] | คืนเงินล่วงหน้า | 203
[6 empty] | จ่ายจริง | 1416.0069

## 04-66
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท
| 0 | 3159 | 3159 | 317 |  | 150 | 167 | 0 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484
[9 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218
[9 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217
[9 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22
[11 empty] | 1709 | 2440 | 2300
[11 empty] | lux rgb 750 | CV750 - 750W 80 PLUS BRONZE | 750W VIVA
Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน
Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน
Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก
Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
[11 empty] | ส่วนรวมแบบไม่หาร | ส่วนตัว+หารแล้ว | rob
[9 empty] | คอม1 | 579 |  | 579
[9 empty] | คอม2 | 0 |  | 0
[9 empty] | ห้องน้ำ | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ตู้เย็นชั้นบน | 113.1 | 113.1 | 56.55 | 56.55
[9 empty] | ไมโครเวฟ | 158.8 | 158.8 | 79.4 | 79.4
[9 empty] | ห้องนอนแบบวัดไฟ | 48.41 | 48.41 | 24.205 | 24.205
[9 empty] | ห้อนอน |  | 852.11 | 426.055 | 426.055
[9 empty] | รวม | 899.31 | 1172.42 | 1165.21 | 588.71
1753.92
[9 empty] | ค่าไฟจริง | 1751.42
[9 empty] | ห้องนอน | 852.11
[6 empty] | 487.26 | 705.0406 | 0
| 317 | 3476 |  |  |  | ค่าพลังงานไฟฟ้า | 1192.3006
รวม | 317 | 3476 |  |  |  | ค่าบริการ | 24.62
[6 empty] | ค่าไฟ+บริการ | 1216.9206
[6 empty] | ค่าผันแปร FT | 296.17
[6 empty] | ค่าไฟ + FT | 1513.0906
[6 empty] | ภาษี | 0.07 | 105.9163
[6 empty] | ส่วนลด | 0
[6 empty] | รวมค่าไฟเดือนนี้ | 1619.0069
[6 empty] | คืนเงินล่วงหน้า | 203
[6 empty] | จ่ายจริง | 1416.0069

## 05-66
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท
| 0 | 391 | 391 | 357 |  | 150 | 207 | 0 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484
[9 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218
[9 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217
[9 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22
[11 empty] | 1709 | 2440 | 2300
[11 empty] | lux rgb 750 | CV750 - 750W 80 PLUS BRONZE | 750W VIVA
Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน
Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน
Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก
Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
[11 empty] | ส่วนรวมแบบไม่หาร | ส่วนตัว+หารแล้ว | rob
[9 empty] | คอม1 | 721.2 |  | 721.2
[9 empty] | คอม2 | 0
[9 empty] | ห้องน้ำ | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ตู้เย็นชั้นบน | 146.1 | 146.1 | 73.05 | 73.05
[9 empty] | ไมโครเวฟ | 189.9 | 189.9 | 94.95 | 94.95
[9 empty] | ห้องนอนแบบวัดไฟ | 50 | 50 | 25 | 25
[9 empty] | ห้อนอน |  | 568.4366 | 284.2183 | 284.2183
[9 empty] | รวม | 1107.2 | 954.4366 | 1198.4183 | 477.2183
1675.6366
[9 empty] | ค่าไฟจริง | 1670.6366
[9 empty] | ห้องนอน | 568.4366
[6 empty] | 487.26 | 873.9126 | 0
| 357 | 748 |  |  |  | ค่าพลังงานไฟฟ้า | 1361.1726
รวม | 357 | 748 |  |  |  | ค่าบริการ | 24.62
[6 empty] | ค่าไฟ+บริการ | 1385.7926
[6 empty] | ค่าผันแปร FT | 325.55
[6 empty] | ส่วนลดจากรัฐ | 150
[6 empty] | ค่าไฟ + FT | 1561.3426
[6 empty] | ภาษี | 0.07 | 109.294
ส่วนลด
[6 empty] | รวมค่าไฟเดือนนี้ | 1670.6366
คืนเงินล่วงหน้า
[6 empty] | จ่ายจริง | 1670.6366

## 06-66
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท
| 0 | 748 | 748 | 251 |  | 150 | 101 | 0 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484
[9 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218
[9 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217
[9 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22
[11 empty] | 1709 | 2440 | 2300
[11 empty] | lux rgb 750 | CV750 - 750W 80 PLUS BRONZE | 750W VIVA
Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน
Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน
Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก
Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
[11 empty] | ส่วนรวมแบบไม่หาร | ส่วนตัว+หารแล้ว | rob
[9 empty] | คอม1 | 493.6 |  | 493.6
[9 empty] | คอม2 | 0
[9 empty] | ห้องน้ำ | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ตู้เย็นชั้นบน | 25.22 | 25.22 | 12.61 | 12.61
[9 empty] | ไมโครเวฟ | 158.8 | 158.8 | 79.4 | 79.4
[9 empty] | ห้องนอนแบบวัดไฟ | 47.52 | 47.52 | 23.76 | 23.76
[9 empty] | ห้อนอน |  | 354.6983 | 177.3492 | 177.3492
[9 empty] | รวม | 725.14 | 586.2383 | 786.7192 | 293.1192
1079.8383
[9 empty] | ค่าไฟจริง | 1074.8383
[9 empty] | ห้องนอน | 354.6983
[6 empty] | 487.26 | 426.4018 | 0
| 251 | 999 |  |  |  | ค่าพลังงานไฟฟ้า | 913.6618
รวม | 251 | 999 |  |  |  | ค่าบริการ | 24.62
[6 empty] | ค่าไฟ+บริการ | 938.2818
[6 empty] | ค่าผันแปร FT | 228.89
[6 empty] | ส่วนลดจากรัฐ | 162.65
[6 empty] | ค่าไฟ + FT | 1004.5218
[6 empty] | ภาษี | 0.07 | 70.3165
ส่วนลด
[6 empty] | รวมค่าไฟเดือนนี้ | 1074.8383
คืนเงินล่วงหน้า
[6 empty] | จ่ายจริง | 1074.8383

## 08-66
หน่วย
[6 empty] | 1-150 | 151-400 | 401++
ราคาจาก Watt meter | หน่วย | หน่วยที่อ่าน | เดิม | ใช้ไป | ฟรี | 3.2484 | 4.2218 | 4.4217 |  |  | บาท
| 0 | 1237 | 1237 | 233 |  | 150 | 83 | 0 | 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) | หน่วยละ | 3.2484
[9 empty] | 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) | หน่วยละ | 4.2218
[9 empty] | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) | หน่วยละ | 4.4217
[9 empty] | ค่าบริการ (บาท/เดือน) : |  | 38.22
[11 empty] | 1709 | 2440 | 2300
[11 empty] | lux rgb 750 | CV750 - 750W 80 PLUS BRONZE | 750W VIVA
Over Current Protection (OCP) : ป้องกันกระแสไฟเกิน
Over Voltage Protection (OVP) : ป้องกันแรงดันไฟเกิน
Under Voltage Protection (UVP) : ป้องกันแรงดันไฟตก
Short Circuit Protection (SCP) : ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
Over Power Protection (OPP) : ป้องกันกำลังไฟเกิน
Over Temperature Protection (OTP) : ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน
Surge & Inrush Protection (SIP) : ป้องกันไฟกระชาก
[11 empty] | ส่วนรวมแบบไม่หาร | ส่วนตัว+หารแล้ว | rob
[9 empty] | คอม1 | 459.6 |  | 459.6
[9 empty] | คอม2 | 0
[9 empty] | ห้องน้ำ | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ตู้เย็นชั้นบน | 119.3 | 119.3 | 59.65 | 59.65
[9 empty] | ไมโครเวฟ | 134.3 | 134.3 | 67.15 | 67.15
[9 empty] | ห้องนอนแบบวัดไฟ | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ห้อนอน |  | 280.244 | 140.122 | 140.122
[9 empty] | รวม | 713.2 | 533.844 | 726.522 | 266.922
993.444
[9 empty] | ค่าไฟจริง | 988.444
[9 empty] | ห้องนอน | 280.244
[6 empty] | 487.26 | 350.4094 | 0
| 233 | 1470 |  |  |  | ค่าพลังงานไฟฟ้า | 837.6694
รวม | 233 | 1470 |  |  |  | ค่าบริการ | 24.62
[6 empty] | ค่าไฟ+บริการ | 862.2894
[6 empty] | ค่าผันแปร FT | 212.47
[6 empty] | ส่วนลดจากรัฐ | 150.98
[6 empty] | ค่าไฟ + FT | 923.7794
[6 empty] | ภาษี | 0.07 | 64.6646
ส่วนลด
[6 empty] | รวมค่าไฟเดือนนี้ | 988.444
คืนเงินล่วงหน้า
[6 empty] | จ่ายจริง | 988.444